Порядок выполнения мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения);

- Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178;

- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 11.09.2012 № 209-э/1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Процедура технологического присоединения выполняется в случае:

- присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

- увеличения мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств;

- изменения категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств;

- изменения точек присоединения к сети;

- изменения видов производственной деятельности, не влекущего пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющего схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

При изменении формы собственности или собственника повторного технологического присоединения не требуется, в этом случае выполняется переоформление мощности.

Технологическое присоединение представляет собой комплексную процедуру, включающую в себя следующие этапы:

1. Подача заявки на технологическое присоединение в энергоснабжающую организацию.

Заявка может быть подана в сетевую организацию заявителем лично, либо через уполномоченного представителя (на основании доверенности), а также направлена письмом.

2. Разработка энергоснабжающей организацией технических условий.

3. Рассмотрение заявителем предложенных технических условий и их исполнение.

5. Получение заявителем разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзор) на допуск объектов заявителя в эксплуатацию.

Разрешение Ростехнадзора не требуется для:

- объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд);

- объектов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей мощностью до 100 кВт включительно;

- временно присоединяемых объектов мощностью до 100 кВт включительно.

6. Оформление энергоснабжающей организацией акта о выполнении выданных технических условий, акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).

Подписание документов энергоснабжающей организацией и заявителем.

7. Осуществление энергоснабжающей организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

8. Оформление энергоснабжающей организацией акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Подписание документов энергоснабжающей организацией и заявителем.

9. Подача напряжения на энергопринимающие устройства заявителя осуществляется после заключения заявителем договора электроснабжения с энергоснабжающей организацией.